**FOTO FOTO PLAPON AULA / GEDUNG SERBAGUNA**

**PPSLU SUDAGARAN BANYUMAS**

Plapon Aula PPSLU Sudagaran Banyumas sudah mengalami kerusakan cukup berat, hal ini disebabkan bagian atap yang sudah bocor hampir merata. Kebocoran atap Aula ini dikarenakan kerangka atap yang sudah kurang optimal menyangga atap/ genteng, sehingga jika terjadi angin yang cukup kencang akan terjadi pergeseran atap/ genteng.







